Таблица 1 Количество воздушных линий, находящихся на обслуживании Общества за период 2017-2018гг

| Наименование подразделений АО «Улан-Удэ Энерго» | Протяженность ВЛ |
| --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2018г | 2018г | 2017г | 2018г | 2017г | 2018г |
|  | ВЛ 35 кВ | ВЛ 35 кВ | ВЛ 6-10кВ | ВЛ 6-10кВ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ | ВСЕГО | ВСЕГО |
|  | трассе | трассе | трассе | трассе | трассе | трассе | трассе | трассе |
| Октябрьский РЭС | - | - | 164,255 |  | 161,113 | 295,112 | 455,646 | 459,367 |
| Железнодорожный РЭС | - | - | 128,56 |  | 130,42 | 315,99 | 448,208 | 444,55 |
| Советский РЭС | 6,20 | 6,20 | 117,37 |  | 126,671 | 284,224 | 403,397 | 407,79 |
| АО «Улан-Удэ Энерго | 6,20 | 6,20 | 410,185 |  | 418,204 | 895,005 | 1307,251 | 1311,711 |

На балансе РЭС Общества состоянию на 01.01.2019 г. находятся КЛ 0,4-35 кВ в следующем объёме:

Таблица 2 Протяженность кабельных линий за период 2018г

| Наименование подразделения АО «Улан-Удэ Энерго» | Протяженность КЛ 2016г |
| --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2018г | 2017г | 2017г | 2018г | 2017 | 2018г |
|  | КЛ 35 кВ | КЛ 35 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ | ВСЕГО | ВСЕГО |
| Октябрьский РЭС | - | - | 262,245 | 259,078 | 207,5076 | 202,151 | 466,5856 | 464,396 |
| Железнодорожный РЭС | - | - | 158,69 | 157,809 | 119,579 | 117,663 | 277,388 | 276,353 |
| Советский РЭС | - | - | 120,546 | 121,887 | 94,885 | 87,356 | 216,772 | 207,902 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | - | - | 541,481 | 538,774 | 421,9716 | 407,1701 | 960,7456 | 948,651 |

Протяженность линий электропередачи с СИП, находящихся на балансе Общества по классам напряжения (6-20 и 0,38 кВ) в разрезе РЭС

Таблица 3 Протяженность ЛЭП с СИП

| № п/п | Наименование подразделений | Количество, шт | Протяженность по трассе (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г | 2018г | 2017г | 2018г |
| 1 | Октябрьский РЭС | 271,00 | 290 | 142,143 | 175,1 |
| 1,1 | ВЛ-0,4 кВ | 271,00 | 290 | 142,143 | 175,1 |
| 1,2 | ВЛ 6-20 кВ | - | 0 | - | 0 |
| 2 | Железнодорожный РЭС | 170,00 | 180 | 107,898 | 119,3 |
| 2,1 | ВЛ-0,4 кВ | 170,00 | 180 | 107,898 | 119,3 |
| 2,2 | ВЛ 6-20 кВ | - | 1 | 1,317 | 1,317 |
| 3 | Советский РЭС | 152 | 169 | 95,506 | 117,5 |
| 3,1 | ВЛ-0,4 кВ | 152 | 169 | 95,506 | 117,5 |
| 3,2 | ВЛ 6-20 кВ | - | 1 | 0 | 1,3 |
| 4 | АО «Улан-Удэ Энерго» | 593 | 641 | 346,867 | 414,517 |
| 4,1 | ВЛ-0,4 кВ | 593,00 | 639 | 345,55 | 411,9 |
| 4,2 | ВЛ 6-20 кВ | 1 | 2 | 1,317 | 2,617 |

Таблица 4 Количество понизительных подстанций 35 кВ и выше, мощность силовых трансформаторов всех классов напряжения на ПС, данные об автоматизации и резервировании подстанций, в разрезе подразделений Общества

| Наименование подразделений АО «Улан-Удэ Энерго» | ПС 35 кВ | ТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2017г | 2018г |
|  | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА |
| Октябрьский РЭС | 7 | 137,2 | 6 | 134,3 | 398 | 219,7 | 398 | 212,146 |
| Железнодорожный РЭС | 2 | 32,6 | 2 | 32,6 | 296 | 141,013 | 301 | 144,554 |
| Советский РЭС | 3 | 48 | 3 | 48 | 234 | 124,55 | 244 | 139,087 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 12 | 217,8 | 11 | 214,9 | 917 | 485,263 | 937 | 495,787 |

Количество и мощность ТП 6-35/0,4 кВ

На балансе Общества, по состоянию на 01.01.2019 г. находятся ТП 6-35/0,4 кВ в количестве 943 шт, мощностью 495,787 МВА.

В разрезе РЭС Общества, количество и мощность ТП 6-35/0,4 кВ распределены следующим образом

Таблица 5 Распределение трансформаторных подстанций 6-35/0,4кВ с разбивкой напряжению

| Наименование подразделений АО «Улан-Удэ Энерго» | ТП 6-35/0,4 кВ | ТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2016г | 2017г |
|  | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА |
| Октябрьский РЭС | 398 | 219,7 | 398 | 212,146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный РЭС | 296 | 141,013 | 301 | 144,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Советский РЭС | 243 | 124,55 | 244 | 139,087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 937 | 485,263 | 943 | 495,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По типам трансформаторные подстанции 6-35/0,4 кВ разрезе подразделений Общества, распределены следующим образом:

Таблица 6 Типы трансформаторных подстанций 6-35/0,4кВ в разрезе РЭС

| Наименование подразделений АО «Улан-Удэ Энерго» | МТП 6-35/0,4 кВ | КТП 6-35/0,4 кВ | ЗТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2017г | 2018г | 2017г | 2018г |
|  | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт | Руст, МВА | Кол-во, шт | Руст, МВА |
| Октябрьский РЭС | 23 | 3,61 | 23 | 3,61 | 175 | 93,335 | 178 | 94,135 | 200 | 122,75 | 200 | 122,75 |
| Железнодорожный РЭС | 17 | 2,72 | 17 | 2,72 | 155 | 51,776 | 157 | 52,276 | 124 | 86,52 | 124 | 86,52 |
| Советский РЭС | 14 | 2,24 | 15 | 2,4 | 156 | 76,093 | 156 | 76,093 | 73 | 46,22 | 73 | 46,22 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 54 | 8,57 | 54 | 8,57 | 486 | 221,204 | 486 | 221,204 | 397 | 255,49 | 397 | 255,49 |

Сведения о техническом состоянии оборудования электрических сетей: Физический износ:

-	подстанционного оборудования (общий и с разбивкой на трансформаторы, коммутационные аппараты);

-	линий электропередач (общий и с разбивкой на ВЛ 35 кВ, ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ

Таблица 8 Физический износ по типу оборудования

| Тип оборудования | 01.01.2018, (%) | 31.12.2018, (%) | Тип линий | 01.01.2018, (%) | 31.12.2018, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторное оборудование | 80,0% | 80,0% | ВЛ 35кВ | 25,0% | 25,0% |
| Коммутационные аппараты | 80,0% | 80,0% | ВЛ 0,4-20 кВ | 77,0% | 77,0% |
|  |  |  | КЛ 0,4-20 кВ | 81,5% | 81,5% |
| Общий износ оборудования | 80,0% | 80,0% | Общий износ линий | 79.5% | 79.5% |