| Еженедельный план РЭС с 4 по 7 марта 2013 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Выполнение |
| Октябрьский РЭС |
| 1 | КЛ-0,4 кВ ТП-550 р.14 на ж.дом по ул. Павлова 78, откопка места повреждения-6 м. | откопка места повреждения |
| 2 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 4 | КЛ-10 кВ Ф.№6 ПС БМДК м/у ТП-625 и ТП-747, монтаж муфт, 2 шт. | откопка места повреждения |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1014 р.5 монтаж провода СИП-200 м. | выполнено |
| 6 | Установка ОДПУ - 8 шт. | выполнено |
| Советский РЭС |
| 1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов. | выполнено |
| 2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 3 | Монтаж ОДПУ, 9 шт. | выполнено |
| 4 | монтаж соед. муфт КЛ-0,4 кВ ТП-947, 2 шт. | откопка места повреждения ТП-947 |
| 5 | Разработка, планировка грунта ТП-947 7,6 м3. | откопка места повреждения ТП-948 |
| 6 | Бездоговорное рейд | выполнено |
| 7 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| Железнодорожный РЭС |
| 1 | Монтаж ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| 2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов. | выполнено |
| 4 | Включение ТП-143 (новая) ОАО "Байкал банк", 1 шт. | выполнено |
| 5 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| 6 | Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| Еженедельный план РЭС с 11 по 15 марта 2013 г. |
| № п/п | Наименование работ | Выполнение |
| Октябрьский РЭС |
| 1 | КЛ-0,4 кВ ТП-550 р.14 на ж.дом по ул. Павлова 78, откопка места повреждения-6 м. |  |
| 2 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов |  |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов |  |
| 4 | КЛ-10 кВ Ф.№6 ПС БМДК м/у ТП-625 и ТП-747, монтаж муфт, 2 шт. |  |
| 5 | демонтажт опор ВЛ-0,4 кВ КТП-2 сети РЖД - 4 шт. |  |
| 6 | Установка ОДПУ - 8 шт. |  |
| 7 | Вязка опор на базе - 4 шт. |  |
| Советский РЭС |
| 1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов. |  |
| 2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов |  |
| 3 | Монтаж ОДПУ, 10 шт. |  |
| 4 | монтаж соед. муфт КЛ-0,4 кВ ТП-947 2 шт.ТП-953 р.4 2 шт |  |
| 5 | Разработка, планировка грунта ТП-947, 953 р.4 12 м3. |  |
| 6 | Бездоговорное рейд |  |
| 7 | Работа по транспорту электрической энергии |  |
| Железнодорожный РЭС |
| 1 | Монтаж ОДПУ, 10 шт. |  |
| 2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. |  |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов. |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2018 р.4 монтаж провода СИП-200 м. |  |
| 5 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-131, 163, 246, 68, 102, 103 - 6 шт. |  |
| 6 | то закрытых ТП 250-400 кВА (1 трансформаторные) ТП-128, 19, 20, 87 - 4 шт. |  |
| 7 | Работа по транспорту электрической энергии |  |
| 8 | Регулировка напряжения ТП-263- 1 шт. |  |
| 9 | Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт. |  |